## Información General
REPORTE DE MANTENIMIENTO
Equipo: AUDIÓMETRO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO
Código: EQ-010
Fecha de Mantenimiento: 2024-04-12
Técnico Responsable: Santiago Nuñez
Tipo de Mantenimiento: Preventivo
Estado: Completado
Costo: $220.00
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Calibración de sistema auditivo y verificación de frecuencias.
Fecha de Falla: | 2024-04-11 13:00
Fecha de Reparación: | 2024-04-12 00:00
Duración de Reparación (h): | 11
Tiempo de Funcionamiento (h): | 975

## Actividades
ACTIVIDADES REALIZADAS
No. | Actividad | Estado | Observaciones
1 | Limpieza de componentes | Completado | Se limpiaron todos los componentes principales
2 | Calibración de sensores | Completado | Sensores calibrados según especificaciones
3 | Verificación de funcionamiento | Completado | Equipo funciona correctamente
4 | Reemplazo de filtros | Completado | Filtros reemplazados por nuevos
5 | Lubricación de partes móviles | Completado | Lubricación aplicada según manual

## Materiales
MATERIALES UTILIZADOS
No. | Material | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total
1 | Filtros de aire | 2 | $25.00 | $50.00
2 | Aceite lubricante | 1 | $15.00 | $15.00
3 | Paños de limpieza | 5 | $2.00 | $10.00
4 | Consumibles varios | 1 | $75.00 | $75.00
| TOTAL |  |  | $150.00